



广州市老人院2026年消防设施设备采购项目采购公告

一、项目概况
广州市老人院现需购置消防设施设备一批，拟通过比选的方式选定一家比选申请人，欢迎符合报名资格的比选申请人参与比选。
二、项目基本情况
项目名称：广州市老人院2026年消防设施设备采购项目
项目编号：2026-002A
预算金额：416700元
采购方式：院内比选
三、采购需求
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	A02370100
	消防设备
	消防设施设备
	1（批）
	详见采购方案
	416700


本采购包不接受联合体响应。中选人不得将本项目分包/转包。
合同履行期限：合同签订生效后并接到采购人供货通知45个自然日内完成全部货物的送货、安装并通过采购人验收。
四、比选申请人的资格要求
（一）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；分支机构响应的，必须由总公司（总所）授权【依据总公司（总所）的企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织的营业执照或执业许可证或居民身份证等相关证照的扫描件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。
（二）比选申请人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以比选评审小组于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。 
（三）本项目不接受联合体响应。
五、提交比选文件截止时间
 2026 年3月25日17时00分00秒 （北京时间）
递交地点：广州市白云区钟落潭镇新村广从十路1288号广州市老人院
递交方式：现场递交。（比选申请人在比选文件截止时间前现场递交到指定递交地点）
收件人：  杨先生         联系电话：020-87411201 
六、公告期限
 2026 年3月18日至 2026 年3月25日（北京时间,法定节假日除外），共 5 个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目采用纸质资料比选，比选申请人参加本项目比选需按采购文件要求提交正本、副本各一份资料。资料若为复印件须加盖公章。
2.比选申请人提交比选资料均应密封包装，注明比选文件递交日期和比选单位名称，并加盖公章（否则比选文件视为无效）。
八、对本次比选提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：广州市老人院
地  址：广州市白云区钟落潭新村广从十路1288号
联系方式：020-87411201
2.项目联系方式
项目联系人：邝先生
电  话：020—32303319
                                     
                                                 
广州市老人院
                                              2026 年3月18日
广州市老人院2026年消防设施设备采购
项目采购方案

广州市老人院拟采用院内比选方式组织采购广州市老人院2026年消防设施设备采购项目，欢迎符合资格条件的比选申请人参加。
一、项目基本情况
项目名称：广州市老人院2026年消防设施设备采购项目
项目编号：2026-002A
采购方式：院内比选
预算金额：416700.00元
采购需求：广州市老人院现需采购消防设施设备一批。
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价（元）

	A02370100
	消防设备
	消防设施设备
	1（批）
	详见采购方案
	416700
	416700



本采购包不接受联合体响应。中选人不得将本项目分包/转包。
合同履行期限：供货及安装完成期限为自收到采购人通知的45个自然日内。
二、申请人的资格要求
（一）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；分支机构响应的，必须由总公司（总所）授权【依据总公司（总所）的企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织的营业执照或执业许可证或居民身份证等相关证照的扫描件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。
（二）比选申请人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以比选评审小组于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。 
（三）本项目不接受联合体响应。
三、采购需求
（一）有关说明：
1.比选申请人须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。
2.采购需求中标注“★”号条款为实质性条款（如有），必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致比选（响应）无效。
3.采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数（如有），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效比选（响应）条款。
★4.凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请比选申请人在比选响应文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。
★5.请比选申请人在比选文件中提供《响应承诺函》（详见附件1）。
★6.请比选申请人在比选文件中提供比选申请人廉洁承诺书（详见附件2）。
（二）项目基本概况
1.为做好我院消防安全工作，保证我院消防设施设备器材完整有效，广州市老人院现需采购消防设施设备一批，以更换达到年限的消防器材。
2.采购清单
	序号
	名称规格
	型号参数
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	1
	过滤式消防自救呼吸器
	1.适用范围： CO、氧气氢、有毒烟雾等；
2.保质期：3年；
3.滤烟效率：≥95%；
4.防护时间：不少于30分钟；
5.吸气阻力：<800pa；
6.生产日期：当月新品；
7.中国国家强制性产品认证证书3C认证,产品符合国家检验标准。
	个
	2800
	
	
	上水1550个，镇龙1250个。

	2
	5KG干粉灭火器
	1. 工作压力：1.2mpa;
2.容量：5Kg；
3.灭火级别：3A 89B C E；
4.罐体材质：碳钢；
5.使用温度：-20~+60℃；
6.生产日期：当月新品；
7.药剂：75%磷酸二氢铵
15%硫酸铵；
8.中国国家强制性产品认证证书3C认证,新国标执行标准GB 4351-2023《手提式灭火器》。
	个
	800
	
	
	上水750个，镇龙50个。

	3
	消防水带
	1. 产品规格：10-65-25；
2.外表材质：涤纶长丝；
3.里衬材质：聚氨酯；  
4. 接口类型：内扣式接口；                
5.工作压力：1.0mpa；
6.中国国家强制性产品认证证书3C认证,产品符合国家检验标准。
	条
	400
	
	
	上水100条，镇龙300条。

	4
	灭火器箱
	1.产品材质：铁皮＋玻璃＋铝合金；
2.产品尺寸：≥36x22x85cm；
3.外观材质：防锈高光漆；
4.产品用途：可放2具5kg灭火器＋2具自救面具。
	个
	280
	
	
	上水100个，镇龙180个。

	5
	单面消防疏散灯具
	1.额定电源:额定工作电压:DC36V;
2.防护等级:≥IP30；
3.适用环境温度范围:-10℃~+55℃；
4.主电功率:1W；
5.应急功率:1W；
6.最小初装持续应急工作时间:60min；
7.光源类型:LED；
8.电池:磷酸铁锂离子电池、3.2V 500mAh、1节；
9.执行标准:GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》；
10.中国国家强制性产品认证证书3C认证,产品符合国家检验标准。
	个
	300
	
	
	出口80个，向左80个，向右80个，左右60个。上水，镇龙各一半。

	6
	双面消防疏散灯具
	1.额定电源:额定工作电压:DC36V；
2.防护等级:≥IP30；
3.适用环境温度范围:-10℃~+55℃；
4.主电功率:1W；
5.应急功率:1W；
6.最小初装持续应急工作时间:60min；
7.光源类型:LED；
8.电池:磷酸铁锂离子电池、3.2V 500mAh、1节；
9.执行标准:GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》；
10.中国国家强制性产品认证证书3C认证,产品符合国家检验标准。
	个
	135
	
	
	上水135个。

	7
	消防应急灯
	1. 额定电源:额定工作电压:DC36V；
2. 防护等级:≥IP30；
3.适用环境温度范围:-10°C~55°C；
4.主电功率:1W；
5.应急功率:1W；
6.光源类型:LED；
7.应急光通量:130LM；
8.最小初装持续应急工作时间:60min；
9.电池:磷酸铁锂电池、3.2V 500mAh、1节；
10.中国国家强制性产品认证证书3C认证,产品符合国家检验标准；
11.执行标准GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》。
	个
	200
	
	
	上水60个，镇龙140个。

	8
	17款消防服六件套（灭火战斗服）
	1.执行标准：XF10-2014《消防员灭火防护服》；
2.产品材质：芳纶无纺布+阻燃PTFE；
3.产品重量：≤3.5KG；
4.产品结构：外层、防水透气层、隔热层、舒适层；上、下衣的明显处有反光标志；
5.主要性能：具有阻燃、隔热、防水、透气、灵活、适用性强等功能,在近火作业时能有效地防止热量的传导；
6.适用范围：用于灭火战斗和抢险救援等；
7.阻燃性能：损毁长度≤100MM;续燃时间≤2s;无熔融滴落现象；
8.断裂强力：外层：经、纬向≥650N;舒适层：经、纬向≥300N；
9.外层撕破强力：经、纬向≥100N；
10.热稳定性：外层、防水透气层、隔热层260℃,5分钟，舒适层180℃,5分钟，收缩率≤10%,表面无变化；
11.抗湿性能：3级；
12.防水透气层：耐静水压≥50KPA;透湿率≥5000G/M².24小时整体；              13.热防护能力：TPP≥28；
14.中国国家强制性产品认证证书3C认证,产品符合国家检验标准。
	套
	6
	
	
	上水3套，镇龙3套。

	9
	正压式空气呼吸机
	1. 瓶呼吸器（3C款）；
2.额定工作压力：30MPa；
3.输出压力：(0.6~0.9) ；
4.输出流量：<800L/ min ；
5.安全阀开启压力：(1.1~1.7) MPa ；
6.报警压力：(5.5±0.5) MPa ；
7.报警音量：90dB( A )；
8.吸气压力：≤500Pa；  
9.呼气压力：≤700Pa；
10.泄放压力：(37~45) MPa；
11.中国国家强制性产品认证证书3C认证,产品符合国家检验标准。
	套
	12
	
	
	上水6套，镇龙6套。

	10
	防火门
	1.产品材质：镀锌钢；
2.甲级，耐火时长1.5h，防火、隔烟、耐腐蚀；
3.门板厚度约0.8mm，门框厚度约1.2mm；
4.带视口：约20*60CM。
	平方米
	150
	
	
	安装前需现场再确认尺寸是否带视口，包拆旧包安装，墙体恢复如初。

	11
	顺位器
	1. 产品材质：铁；    
2. 产品工艺：电镀；
3. 产品用途：防火门等。               
	个
	1600
	
	
	上水530，镇龙1070。

	12
	应急照明系统免维护蓄电池
	1.电量:20AH；
2.电压:12V；
3.工作温度:-20℃~+50℃；
4.电池尺寸:约181*76*167mm
	个
	40
	
	
	镇龙40个。

	13
	应急照明系统免维护蓄电池
	1.容量:38AH；
2.电压:12V；
3.工作温度:-40℃~+60℃；
4.电池尺寸:约197*166*174mm。
	个
	20
	
	
	镇龙20个。

	合计
	

	注：以上报价含税、含发票、包安装、包拆旧、包配送到指定地点等与执行本项目相关的一
切税费。


（三）技术/服务标准与要求：
1.比选申请人必须保证采购人在中华人民共和国境内使用比选货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权等权利的主张，该责任应由比选申请人承担。
2.防火门需包安装、包拆旧、包墙体瓷砖修复，如有门禁锁需迁移重装恢复正常运行，中选人安装防火门时需安排专人看护，做好现场安全防护。
3.项目包含设备安装调试的所有配套设备费、材料费、实施费、人工费、运输费等，中选人不得再收取中选价以外的任何费用。
★4.报价要求：本项目为总价包干，中选后的报价总价为最终价，不能以任何理由增加任何额外的费用（需提供承诺函、格式自拟）。
5.供货和安装地点：广州市白云区钟落潭广从十路1288号，广州市黄埔区广汕八路988号。货物在现场的保管由中选人负责，直至项目安装、验收完毕。
6.供货安装要求：自收到采购人通知的45个自然日内完成供货安装。
7.货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有附件要齐全。
8.供货安装完成后，中选人提出验收申请。采购人在收到中选人申请之日起7个自然日内按照合同的约定组织验收小组对履约情况进行验收。
★9.质量保证期（简称“质保期”），所投产品质保期不低于1年，自货物最终验收合格之日起算，质保期内中选人对所供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养。对于硬件设备的配套软件，在质保期内提供免费升级，确保系统功能不断优化，始终处于最优工作状态（需提供承诺函、格式自拟）。
10.付款方式：
（1）支付方式：以银行转账方式或支票方式支付。
（2）支付进度：
1期：支付比例30%，合同签订生效后，采购人收到发票等资料后5个工作日内办理支付手续，支付合同总金额的30%款项作为合同首付款。
2期：支付比例70%，全部合同货物到达交货地点且安装完毕，并经采购人验收合格后中选人开具发票，采购人自收到发票等资料后5个工作日内办理支付手续，支付合同总价的70%给中选人。
（3）中选人凭以下有效文件与采购人结算：
a.合同。
b.中选人开具的正式等额发票。
c.验收表（加盖采购人公章），首次付款无需提供。
d.中选通知书。
e.支付至中选人如下账户：
[bookmark: _GoBack]户    名：
开户银行：
账    号：	
（4）采购人使用财政资金支付，采购人向财政部门申请付款之日视为采购人按照合同约定履行付款义务。因财政支付审批流程及办理手续或当年广州市财政投资安排经费不足以支付当期全额应付款时而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任；中选人须对此予以理解，且不得以此为由停止或拒绝履行合同义务。
4、 实施程序
（一）发布信息。采购项目经院行政办公会批准后，发布采购公告。
（二）组织比选。报名时间结束后，根据工作安排，原则上5个工作日内组织比选会议，比选会议比选申请人无需现场参加。
（三）成立评选小组。评选小组数量应为3人（含）以上单数。根据项目特点，采取部门推荐，并经摇珠等随机方式进行选取。可根据实际需要增加熟悉该项目技术要求的成员。每个部门代表原则上不超过1人，评选小组组长由项目管理责任部室担任。
（四）比选要求。
1.比选方法
价格评分法：本项目拟邀请三家或以上比选申请人进行报价，同等条件下低价者中选。
评分体系如下：
	价格评分

	分值（100）
	评审内容
	评分细则

	100分
	满足采购要求，评选小组成员对有效比选申请人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见第4点。由此得出各有效比选申请人的比选价。
	价格分统一采用低价优先法计算，各有效比选申请人的比选价（指比选报价经修正、折扣后的价格）中，取最低价为比选基准价，其价格分为满分。其他比选人的价格分统一按照下列公式计算：
价格评分=(比选基准价/最后比选报价)×价格分值


2.比选原则。
（1）比选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以采购文件和比选人响应文件为比选的基本依据，并按照采购文件规定的比选方法和比选标准进行比选。
（2）具体比选事项由比选小组负责，并按比选文件的规定办法进行比选。
（3）合格比选人不足有效比选申请人数量的，不得比选。
3.不同的比选申请人之间有下列情形之一的，视为比选申请人串通响应，其响应无效
（1）不同比选申请人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理响应事宜；
（3）不同比选申请人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同比选申请人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同比选申请人的响应文件相互混装；
说明：在比选过程中发现比选申请人有上述情形的，比选小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的比选申请人不得参加该合同项下的采购活动。
4.价格修正：
对报价的计算错误按以下原则修正：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效比选处理。
注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行价格澄清。澄清后的价格加盖公章确认后产生约束力，但不得超出比选文件的范围或者改变比选文件的实质性内容，比选申请人不确认的，其比选无效。
（五）确定中选候选人。
由评选小组对各比选单位进行比选，原则上以最低报价者为中选人；若报价相同，则以随机抽取方式选取中选人。
（六）比选结果公示。
比选结果经院行政办公会确认后3个工作日内，将比选结果在院公示栏或公众网对外进行公示，公示时间为1个工作日，公示结束后向中选人发出中选通知书。
五、响应文件格式 
响应文件格式目录 
响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交（完成比选文件的制作后，应加盖公章）。 
	序号
	内容
	备注

	商务文件

	1
	★响应承诺函
	

	2
	★比选申请人廉洁承诺书
	

	3
	★《比选申请人资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的扫描件）：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等。
	

	4
	★属于分支机构报价的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章
	

	5
	法定代表人证明书
	

	6
	法定代表人授权书
	

	7
	★实质性响应条款一览表（如需求中有★条款则需提供）
	

	8
	★报价表
	

	9
	商务评分有关资料
	

	10
	比选申请人认为有必要说明的其他商务文件资料
	

	技术文件

	1
	技术/服务方案一般性条款响应差异表
	

	2
	技术评分有关资料
	

	3
	比选申请人认为有必要说明的其他服务文件资料
	

	其他文件



特别提醒：请比选申请人严格按照表格内容及要求制作响应文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为比选申请人资格和符合性审查的重要内容之一。






附件1：
响应承诺函
致：广州市老人院
我方收到贵方关于“      ”采购项目（项目编号：     ）的比选文件，完全理解比选文件的所有内容。决定参与本比选项目，据此我方承诺如下：
我方确认收到贵方提供的      采购项目的比选文件的全部内容。
一、我方的比选文件在比选截止日后90天（日历天）内保持有效，如中选，有效期将延至本项目《比选合同》执行期满日为止。
二、我方在参与比选前已仔细研究了比选文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此比选文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在比选申请人的内容，我方同意比选文件的相关条款，放弃对比选文件提出误解和异议的一切权利。
三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何其它数据或信息。
四、我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。
五、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
六、我方与其他比选人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、以上内容如有虚假或与事实不符的，比选小组可将我方做无效比选处理，我方愿意承担相应的法律责任。
九、我方对在本函及比选文件中所作的所有承诺承担法律责任。
十、所有与本比选项目有关的函件请发往下列地址：
	地址（邮编）
	
	传真
	

	电话、手机
	
	联系人（职务）
	


比选人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章： 
比选人名称（盖章）： 	
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc37581429]说明：本格式文件内容不得擅自删改。


附件2：

比选申请人廉洁承诺书

广州市老人院：
贵单位　　　年　　月　　日发布的                项目（项目编号：                ）的比选公告，本公司（企业）愿意参加比选，并作出如下廉洁承诺：
1.本公司（企业）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业有关规定，积极营造公平公正的比选采购活动环境。
2.加强本公司（企业）相关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现存在违规违纪违法行为，将及时向监察部门或司法机关举报。
3.不向采购人及其人员提供礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。
4.不为采购人及其人员报销应由采购人或个人支付的费用。
5.不为采购人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
6.不为采购人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
7.不为采购人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
8.不为采购人及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
9.不为采购人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。
10.不违反规定安排采购人员在本公司（企业）或本公司（企业）相关企业兼职和领取兼职工资及报酬。
11.不利用非法手段向采购人员打探有关涉及采购人的商业秘密、业务渠道等。
12.采购人对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，本公司（企业）将积极配合，提供相关证据、佐证材料。
本公司（企业）承诺在本次比选采购活动中，如有违反上述廉洁行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，均由我公司（企业）承担。

                                           比选申请人名称（单位盖公章）：             
法定代表人（签名或盖章）：             
时间：                  
说明：本格式文件内容不得擅自删改。

附件3：
报价表
采购项目编号：
项目名称：
响应比选申请人名称：
采购包：
	品目号
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	






比选申请人签章：__________________

日期： 年  月   日

附件4：

实质性响应一览表

	序号
	实质性响应条款
	比选人响应情况
	差异

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	


说明：
1.实质性响应条款一览表后续内容请根据采购文件★号条款详细列举
2.本表所列条款必须一一予以响应，“比选人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
3.请比选人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致比选无效。








附件5：

授权委托证明书
兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州市老人院组织的“        ” (项目编号：     )的比选事宜。本授权书有效期与我方响应文件中标注的响应有效期相同。
附：代理人性别：       年龄：        职务：               
　　身份证号码：                     


比选申请人：（盖章）
20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理比选事宜的，无需提交本证明书。

附件6：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，比选申请人可参照以下格式提供承诺）
承诺函
致：广州市老人院
对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：
如中选，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)
（一）星号条款
1.
2.
.........
（二）三角号条款
1.
2.
.........
（三）非星号、非三角号条款
1.
2.
.........
特此承诺。
                                               比选申请人名称（盖章）：___________
日期： 年 月 日

附件7：
（以下格式文件由比选申请人根据需要选用）
业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同总价
	合同签订时间
	项目质量
	项目单位联系人电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填报要求：依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料。请比选申请人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

附件8：
技术/服务方案一般性条款响应差异表
	采购需求
	比选申请响应

	序号
	项目内容
	承诺
	差异

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	…
	
	
	


填报要求：请按采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。






附件9：

《商务条件响应表》
	序号
	参数性质
	比选文件规定的商务条件
	响应文件响应的具体内容
	是否偏离
	证明文件所在位置
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


说明：
1.“比选文件规定的商务条件”项下填写的内容应与比选文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。
2.比选申请人应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对比选文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者的，将视为未实质性满足比选文件要求。比选申请人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。
3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。
4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5.“备注”处可填写偏离情况的说明。
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