## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广州市老人院2025年零星维修工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 | 3120061.23
1.1 | 上水院区 | 2909074.93
1.1.1 | 上水院区-改造工程 | 380153.11
1.1.2 | 上水院区-安装工程 | 237947.56
1.1.3 | 上水院区-围墙工程 | 1173120.08
1.1.4 | 上水院区-室外排水工程 | 1117854.18
1.2 | 镇龙院区 | 210986.3
1.2.1 | 镇龙院区-改造工程 | 114347.2
1.2.2 | 镇龙院区-景观水池工程 | 96639.1
2 | 措施项目费 | 181983.41
2.1 | 安全生产措施费 | 78708.9
3 | 其他项目费 | 209940.7
3.1 | 其中：暂列金额 | 156003.06
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
5 | 税前工程造价 | 3511985.34
6 | 增值税 | 316078.68
7 | 合 计 | 3828064.02
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州市老人院2025年零星维修工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 上水院区 | [5 empty] | 2909074.93
|  | 上水院区-改造工程 | [5 empty] | 380153.11
|  | 整个项目 | [5 empty] | 380153.11
|  | 水上餐厅换门 | [5 empty] | 157428.46
1 | 010802004001 | 拆除金属门 | 1.拆除类型:拆除原有金属门（含门套）等 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 | m2 | 137.5 |  | 28.18 | 3874.75
2 | 011102001001 | 拆除原有门槛石 | 1.拆除的类型:拆除原门槛石 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层 | m2 | 16.88 |  | 22.62 | 381.83
3 | 011203003001 | 铲除原有10mm厚面砖 | 1.拆除的类型:铲除原有10mm厚面砖 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层，清理干净 | m2 | 137.28 |  | 33.87 | 4649.67
4 | 010103002003 | 废料外运 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8 | m3 | 9.91 |  | 92.86 | 920.24
5 | 010802004002 | 钢质门 | 1.门洞口尺寸:成品钢质门（含门套） 2.五金种类、规格:综合考虑 | m2 | 31.68 |  | 637.5 | 20196
6 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.门洞口尺寸:成品仿木纹铝合金门 2.门类型:2mm厚仿木纹铝合金门(包含铝合金门框） 3.五金种类、规格:综合考虑 | m2 | 80.3 |  | 962.59 | 77295.98
7 | 010802001002 | 铝合金玻璃门 | 1.门洞口尺寸:成品铝合金玻璃门，单扇平开 2.门类型:2mm厚铝合金门(包含铝合金门框）+8mm钢化白玻 3.五金种类、规格:综合考虑 | m2 | 2.42 |  | 575.16 | 1391.89
8 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:乙级双扇防火门 2.五金种类、规格:闭门器等 3.做法参见12J609-16 | m2 | 23.1 |  | 398.4 | 9203.04
9 | 011203003002 | 300x600仿古砖墙面 | 1.基层类型、部位:5厚聚合物水泥砂浆批荡基层处理，15厚抹压型聚合物水泥防水砂浆 2.基层材料品种、规格:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格:10厚300x600仿古砖墙面，1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 129.36 |  | 205.46 | 26578.31
10 | 011203003003 | 外墙砖 | 1.基层类型、部位:15厚1:3水泥砂浆 2.基层材料品种、规格:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 3.面层材料品种、规格:300x600x10厚仿古砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 | m2 | 5.28 |  | 191.27 | 1009.91
11 | 011102001002 | 大理石门槛石 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一遍，2厚聚合物防水涂料，20厚1:3 水泥砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1:1水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:20厚大理石门槛石铺实拍平，水泥浆擦缝 | m2 | 16.88 |  | 407.65 | 6881.13
12 | 011207002001 | 铝合金玻璃隔断（6*3.2m） | 1.隔墙类型、尺寸:铝合金玻璃、6*3.2m 2.骨架、边框材料种类、规格:100*50*2.0铝合金通框架 3.隔板材料品种、规格:上部嵌8mm钢化玻璃+下部嵌2.0厚铝合金板 | 个 | 1 |  | 5045.71 | 5045.71
|  | 屋面防水改造 | [5 empty] | 42809.47
13 | 010902004001 | 屋面防水 | 1.钢筋混凝土屋面板清扫干净 2.20厚(最薄处)1:8水泥加气混凝土碎块找2%坡 3.20厚1:25水泥砂浆找平 4.刷基层处理剂一遍 5.1.5厚合成高分子防水涂料 6.二层1.5厚合成高分子防水卷材 7.喷涂1型硬泡聚氨酯保温层（20mm厚） 8.50厚聚苯乙烯泡沫板 9.干铺无纺聚酯纤维面隔离层 10.40厚C25整筑层(配构造钢筋)φ6@200 11.30厚1:2水泥砂浆过面 | m2 | 268.6 |  | 159.38 | 42809.47
|  | 卫生间防水改造 | [5 empty] | 179915.18
14 | 011203003004 | 铲除原有地砖 | 1.拆除的类型:铲除原有15mm厚面砖 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层，清理干净 | m2 | 212.5 |  | 22.62 | 4806.75
15 | 011203003010 | 铲除原有墙面砖 | 1.拆除的类型:铲除原有10mm厚面砖 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层，清理干净 | m2 | 215 |  | 33.87 | 7282.05
16 | 011203003005 | 铲除卫生间防水 | 1.拆除的类型:铲除卫生间防水 2.拆除基层厚度:30mm厚地面防水 | m2 | 212.5 |  | 11.99 | 2547.88
17 | 011203003006 | 拆除洗手台 | 1.拆除的类型:拆除洗手台 | m2 | 27 |  | 95.84 | 2587.68
18 | 011203003007 | 拆除原有截水沟 | 1.拆除的类型:拆除原有截水沟 | m | 52.5 |  | 21.57 | 1132.43
19 | 010103002007 | 废料外运 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8 | m3 | 23.49 |  | 92.86 | 2181.28
20 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格:30厚金沙米黄大理石台面 2.支架品种、规格:角铁支架 | m2 | 27 |  | 711.07 | 19198.89
21 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm镜面玻璃 2.框材质、断面尺寸:不锈钢收边 3.基层材料种类:8mm胶合板 4.防护材料种类:综合考虑 | m2 | 40 |  | 133.48 | 5339.2
22 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 | 1、不锈钢成品格栅（橡胶垫胶粘于角钢上，预埋30X35X5角钢，φ6钢筋支架@500） 2、白色马赛克,排水沟织向坡度05%排向地海 3、20厚1:4干硬性水泥砂浆掺5 %防水粉,面上撒素术泥 4、2 0厚聚氨酯防水涂料,四角抹小八字,面撤黄砂 5、15厚1:2.5水泥砂浆找平 6、素水泥砂浆结合层一道 7、原有钢筋混凝土板 | m | 52.5 |  | 262.05 | 13757.63
23 | 010904001002 | 卫生间防水 | 1.40 厚C20 细石混凝土保护层 2.1:6 水泥炉渣垫层 3.15 厚DP M20水泥砂浆保护层 4.2厚聚氨酯防水涂料 5.20厚DP M20水泥砂浆找平层现浇 6.80厚C20混凝土 | m2 | 199.25 |  | 165.88 | 33051.59
24 | 011102003001 | 300x300防滑地砖 | 1.2厚聚合物防水涂料 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1:1水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格:10厚300*300防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 | m2 | 199.25 |  | 142.33 | 28359.25
25 | 011203003009 | 300x600仿古砖墙面 | 1.5厚聚合物水泥砂浆批荡基层处理 2.15 厚抹压型聚合物水泥防水砂浆 3.5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶购 4.面层材料品种、规格:10厚300*600面砖，1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 215 |  | 264.37 | 56839.55
26 | 011505002001 | φ50不锈钢扶手 | 1.配件名称:φ50不锈钢扶手 | 个 | 50 |  | 56.62 | 2831
|  | 上水院区-围墙工程 | [5 empty] | 1173120.08
|  | 整个项目 | [5 empty] | 1173120.08
|  | 围墙改造 | [5 empty] | 1102718.83
35 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 1225.15 |  | 6.62 | 8110.49
36 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原开挖土 | m3 | 812.32 |  | 20.79 | 16888.13
37 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:8km 3.3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m3 | 412.83 |  | 30.7 | 12673.88
38 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.基础类型:混凝土垫层 | m3 | 103.21 |  | 458.69 | 47341.39
39 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土强度等:C25 2.基础类型:条形基础 | m3 | 259.68 |  | 458.14 | 118969.8
40 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土强度等:C25 2.类型:基础梁 | m3 | 49.94 |  | 453.22 | 22633.81
41 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 6.9014 |  | 3951.74 | 27272.54
42 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 9.9961 |  | 4326 | 43243.13
43 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 1.2493 |  | 5535.76 | 6915.82
44 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑 | m3 | 155.84 |  | 502.33 | 78283.11
45 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土强度等:C25 2.类型:柱 | m3 | 93.22 |  | 585.04 | 54537.43
46 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 3.581 |  | 3951.74 | 14151.18
47 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 166.46 |  | 31.07 | 5171.91
48 | 010505002001 | 基础模板 | 1.带形基础模板 有筋 | m2 | 499.38 |  | 55.22 | 27575.76
49 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 991.36 |  | 73.11 | 72478.33
50 | 011203001001 | 300/600X100X15黄锈石 | 1.面层材料品种、规格:300/600X100X15黄锈石，光面 2.20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 199.75 |  | 159.44 | 31848.14
51 | 011203001002 | 200X400X15黄锈石 | 1.面层材料品种、规格:200X400X15黄锈石，烧面 2.20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 112.45 |  | 177.87 | 20001.48
52 | 011203001003 | Ф200黄锈石光面成品球 | 1.Ф200黄锈石光面成品球 | 个 | 185 |  | 287.61 | 53207.85
53 | 011403001001 | 抹灰面真石漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:20厚1:2水泥砂浆批荡，面喷白色打底带黑点真石漆 | m2 | 1038.41 |  | 95.55 | 99220.08
54 | 050307006001 | 围墙栏杆 | 1.栏杆/栏板高度:1940mm 2.材料种类、规格:20X20黑色镀锌铁/20X6 黑色镀锌铁扁钢、20X20黑色镀锌铁艺、50X50X3黑色镀锌铁管、20X20黑色镀锌铁等 | m | 758.32 |  | 384.59 | 291642.29
55 | 050103015001 | 大叶油草 | 1.草皮种类:大叶油草 2.铺种方式:满铺100*30cm草卷 3.保养:6个月 | m2 | 489 |  | 44.5 | 21760.5
56 | 050101003001 | 栽植土回填 | 1.换耕植土 人工 | m3 | 244.5 |  | 72.16 | 17643.12
57 | 011601001001 | 脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 4744.11 |  | 2.35 | 11148.66
|  | 人行道修复 | [5 empty] | 34558.49
27 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道砖50+30 2.小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 | m2 | 114.74 |  | 26.45 | 3034.87
28 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:8km 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m3 | 20.6532 |  | 59.22 | 1223.08
29 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:8km 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m3 | 11.474 |  | 30.7 | 352.25
30 | 040204001003 | 300x600麻石地面 | 1.素土分层夯实，密实度大于94% 2.100厚石粉掺6%水泥 3.100厚C30混凝土层 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆(面撒素水泥) 5.300x600x50厚麻石工缝 | m2 | 114.74 |  | 261.01 | 29948.29
|  | 沥青路面修复 | [5 empty] | 35842.76
31 | 041001001002 | 拆除沥青路面 | 1.拆除：30+50厚沥青面层、150厚混凝土垫层、150厚砂石 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m2 | 108.2 |  | 39 | 4219.8
32 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:8km 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m3 | 102.79 |  | 59.22 | 6087.22
33 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:8km 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m3 | 16.23 |  | 30.7 | 498.26
34 | 040204003002 | 沥青混凝土路面 | 1.素土夯实，压实系数>93% 2.150厚级配砂石 3.150厚C20素砼垫层 4.乳化沥青透层 5.50厚粗粒式改性沥青砼 6.30厚中(细)粒式改性沥青砼 | m2 | 108.2 |  | 231.4 | 25037.48
|  | 上水院区-安装工程 | [5 empty] | 237947.56
|  | 整个项目 | [5 empty] | 237947.56
58 | 031003006001 | 拆除原有坐厕并新建 | 1.类型:拆除原有坐厕并新建 2.其他:未尽事项详见相关规范及设计图纸 | 组 | 50 |  | 876.76 | 43838
59 | 031003003001 | 拆除并新建洗手盆 | 1.类型:拆除并新建洗手盆 2.材质:含不锈钢水龙头 3.规格:DN15 4.其他:未尽事项详见相关规范及设计图纸 | 组 | 50 |  | 660.08 | 33004
60 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:金属地漏 2.材质:不锈钢 3.型号:DN50 4.其他:未尽事项详见相关规范及设计图纸 | 个 | 50 |  | 43.36 | 2168
61 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:塑料排水管PVC 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.其他:未尽事项详见相关规范及设计图纸 | m | 68.5 |  | 41.91 | 2870.84
62 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:塑料排水管PVC 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.其他:未尽事项详见相关规范及设计图纸 | m | 680 |  | 55.82 | 37957.6
63 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管PPR 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.工作压力:1.6MPa 7.其他:未尽事项详见相关规范及设计图纸 | m | 150 |  | 21.83 | 3274.5
64 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管PPR 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.工作压力:1.6MPa 7.其他:未尽事项详见相关规范及设计图纸 | m | 575 |  | 25.6 | 14720
65 | 010805001001 | 304不锈钢电动折叠门 | 1.名称:304不锈钢电动折叠门 2.其它:电机等 3.高:1.6m 4.其他:未尽事项详见相关规范及设计图纸 | 套 | 6 |  | 10233.74 | 61402.44
66 | 010805001002 | 人行通道感应闸机 | 1.名称:人行通道感应闸机 2.成品采购安装 3.高:1.0m 4.其他:未尽事项详见相关规范及设计图纸 | 套 | 6 |  | 4409.03 | 26454.18
67 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVV 4.规格:10mm2 4.其他:未尽事项详见相关规范及设计图纸 | m | 540 |  | 10.38 | 5605.2
68 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地 4.其他:未尽事项详见相关规范及设计图纸 | m | 180 |  | 36.96 | 6652.8
|  | 上水院区-室外排水工程 | [5 empty] | 1117854.18
|  | 整个项目 | [5 empty] | 1117854.18
|  | 污水管网工程 | [5 empty] | 211914.69
80 | 040501005001 | 塑料管 | 1.管材规格：UPVC塑料管DN150 2.接口方式：电热熔带接口 3.回填：石屑 4.管道闭水试验 | m | 153.85 |  | 96.81 | 14894.22
81 | 040501005002 | 塑料管 | 1.管材规格：HDPE双壁波纹管DN200 2.环刚度选用SN8、直管 8KN/m2 Ф225 3.接口方式：橡胶圈接口 4.回填：石屑 5.管道闭水试验 | m | 84.1 |  | 112.24 | 9439.38
82 | 040501001005 | II级钢筋混凝土管DN300 | 1.管材规格：II级钢筋混凝土管DN300 2.铺设深度：1.5m以内 3.接口方式：橡胶圈接口 4.管座材质：枕基C20混凝土 5.回填：碎石砂垫层150mm、回填石屑 | m | 200 |  | 349.16 | 69832
83 | 040501001008 | II级钢筋混凝土管DN500 | 1.管材规格：II级钢筋混凝土管DN500 2.铺设深度：1.5m以内 3.接口方式：橡胶圈接口 4.管座材质：枕基C20混凝土 5.回填：碎石砂垫层150mm、回填石屑 | m | 24 |  | 448.69 | 10768.56
84 | 040504002009 | 混凝土井 | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土污水检查井Φ1000 2.井深（m）:1.44 3.垫层:100mm 1：1碎石砂 4.调平层:100mm C20素砼（商砼） 5.混凝土强度等级:C35预制钢筋砼（商砼） 6.备注:带球墨铸铁防坠网 7.图集:《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》 | 座 | 31 |  | 2740.33 | 84950.23
85 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方一、二类土 2.人工5%，机械95% 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m3 | 516.68 |  | 8.6 | 4443.45
86 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土方 2.运距:8km 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m3 | 516.68 |  | 26.49 | 13686.85
87 | 040103002006 | 原有合流立管改造 | 1.原有合流立管改造 2.每项含 拆除立管2m,墙身开洞2个(125mm),DN125套管2个,90度弯头3个,新建立管2m,新建通气口1个,建筑立管标识 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | 个 | 13 |  | 300 | 3900
|  | 雨水管网工程 | [5 empty] | 311660.47
72 | 040501001007 | II级钢筋混凝土管DN300 | 1.管材规格：II级钢筋混凝土管DN300 2.铺设深度：2m以内 3.接口方式：橡胶圈接口 4.管座材质：枕基C20混凝土 5.回填：碎石砂垫层150mm、回填石屑 | m | 422 |  | 349.16 | 147345.52
73 | 040501001006 | II级钢筋混凝土管DN400 | 1.管材规格：II级钢筋混凝土管DN400 2.铺设深度：3m以内 3.接口方式：橡胶圈接口 4.管座材质：枕基C20混凝土 5.回填：碎石砂垫层120mm、回填石屑 | m | 59 |  | 404.52 | 23866.68
74 | 040504010001 | 单箅平篦式雨水口 | 1.部位、名称:平入式双箅预制装配式雨水口，深1m 2.雨水口规格:600*400mm 3.其他详见做法参《广州市预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集(试行)》P7 | 座 | 16 |  | 1597.32 | 25557.12
75 | 040504002008 | 混凝土井 | 1.部位、名称:预制装配式钢筋混凝土雨水检查井Φ1000 2.井深（m）:1.21 3.垫层:100mm 1：1碎石砂 4.调平层:100mm C20素砼（商砼） 5.混凝土强度等级:C35预制钢筋砼（商砼） 6.备注:带球墨铸铁防坠网 7.图集:《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》 | 座 | 34 |  | 2467.26 | 83886.84
76 | 040504002007 | 雨水口封堵 | 1.雨水口封堵 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | 处 | 2 |  | 279.08 | 558.16
77 | 040504002006 | 雨污交汇井 | 1.部位、名称:雨污水管交汇井1000*1000mm 2.井深（m）:1.36 3.垫层:100mm 1：1碎石砂 3.混凝土强度等级:C30 4.井盖、材质及规格:成品井盖 φ700 5.安装防坠网 6.其他：做法详见图纸 | 座 | 1 |  | 3674.23 | 3674.23
78 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方一、二类土 2.人工5%，机械95% 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m3 | 762.95 |  | 8.6 | 6561.37
79 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土方 2.运距:8km 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m3 | 762.95 |  | 26.49 | 20210.55
|  | 其他部分 | [5 empty] | 42482.7
69 | 041201014001 | 管线保护 | 1.名称:管线保护 2.其他:满足相关规范及设计图要求 | 处 | 63 |  | 228.22 | 14377.86
70 | 041001001004 | 现状管道封堵 | 1.管道封堵 2.综合考虑封堵尺寸 3.气囊封堵 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | 处 | 42 |  | 662.02 | 27804.84
71 | 041001001005 | 雨水立管断接散排 | 1.现有雨水管拆除DN100 2.C15混凝土封堵管口 | 处 | 1 |  | 300 | 300
|  | 道路破复及围蔽 | [5 empty] | 514533.12
88 | 041001001001 | 路面机械切缝 | 1.名称:路面机械切缝 2.路面开挖范围的四周切割 3.综合考虑切缝厚度10cm 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m | 1088 |  | 7.96 | 8660.48
89 | 041001001007 | 破除水泥砼路面 | 1.名称:破除水泥砼路面 2.厚度:26厚混凝土层+36厚水稳层 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m2 | 636.39 |  | 55.34 | 35217.82
90 | 041001001009 | 破除水泥砼路面 | 1.名称:破除水泥砼路面 2.厚度:20厚混凝土层+15贫瘠混凝土 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m2 | 46.8 |  | 30.51 | 1427.87
91 | 040203007004 | 水泥混凝土路面加铺沥青面层 | 1.面层：4cm 细粒式改性沥青砼(AC-13C）、改性剂采用4%SBS、洒PC-3粘层油0.5L/m2、6cm 中粒式沥青砼(AC-20C)、防水粘结层:SBS改性沥青+撒布瓜米石 2.混凝土基层：22cm混凝土C35 3.基层：18cm 5%水泥稳定集配碎石，18cm4%水泥稳定集配碎石 4.水泥混凝土路面养生： 水养生 | m2 | 220.83 |  | 391.28 | 86406.36
92 | 040203007005 | 水泥混凝土路面(行车道) | 1.面层：26cmC35 水泥混凝土 2.基层：18cm 4%-5%水泥稳定集配碎石，18cm 3%-4%水泥稳定集配碎石 3.水泥混凝土路面养生： 水养生 4.路基碾压整形 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m2 | 415.56 |  | 238.58 | 99144.3
93 | 040203007006 | 水泥混凝土路面(非行车道) | 1.面层：C30水泥混凝土面层厚20cm 2.基层：15cm贫瘠混凝土 2.养生方式：水养生 3.路基碾压整形 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m2 | 46.8 |  | 167.54 | 7840.87
94 | 050101002001 | 植被清理 | 1.绿化地铲除杂草 2.其他详见设计图纸、相关技术规范 | m2 | 1054.75 |  | 2.05 | 2162.24
95 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:台湾草件装 30cm×30cm/件 2.铺种方式:满铺 3.养护期:6个月 4.其他详见设计图纸、相关技术规范 | m2 | 1054.75 |  | 72.36 | 76321.71
96 | 041001001008 | 破除其他路面 | 1.名称:破除其他路面 2.类型:人行道彩色地砖（6+3）cm、花岗岩人行道砖（4+3cm)、麻石路面(石板路)(4+3)cm 3.基层:10cm混凝土、10cm水稳层 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m2 | 466 |  | 23.62 | 11006.92
97 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:8km 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m3 | 254.04 |  | 57.04 | 14490.44
98 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:8km 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m3 | 282.72 |  | 29.57 | 8360.03
99 | 040204001001 | 瓷砖地面 | 1.做法：4cm 瓷砖(与现状一致)、3cm M7.5水泥砂浆调平层、10cm C25水泥混凝土、10cm 5%水泥稳定石屑 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m2 | 111 |  | 169.15 | 18775.65
100 | 040204001002 | 方块马赛克地砖 | 1.做法：4cm 方块马赛克地砖(与现状一致)、3cm M7.5水泥砂浆调平层、10cm C25水泥混凝土+10cm 5%水泥稳定石屑 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m2 | 294 |  | 182.52 | 53660.88
101 | 040204001003 | 人行道彩色地砖 | 1.做法：6cm 彩色透水砖(与现状一致)、3cm M7.5水泥砂浆调平层、10cm C25透水混凝土+10cm 5%水泥稳定石屑 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | m2 | 61 |  | 182.86 | 11154.46
102 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.路沿石修复 2.规格:花岗岩侧石100x15x30cm | m | 167 |  | 176.77 | 29520.59
103 | 040205007001 | 标线 | 1.热熔标线原状修复 | m2 | 100 |  | 40.24 | 4024
104 | 050102002001 | 移植单株灌木 | 1.灌木重栽 2.高50cm | 株 | 80 |  | 34.46 | 2756.8
105 | 040205013001 | C4矮水马围蔽 | 1.类型:C4矮水马围蔽 2.规格、型号:C4矮水马 | m | 2024.78 |  | 15 | 30371.7
106 | 040205014002 | 施工警示灯 | 1.施工警示灯 2.综合考虑构件摊销比例 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | 个 | 441 |  | 30 | 13230
|  | L型标志牌 | [5 empty] | 37263.2
107 | 040205003001 | 标志杆 | 1.名称:悬臂式标志杆(L杆)8 2.材质、规格尺寸:5000*2500、8米悬臂、8.15米立杆 3.板面反光膜等级:交通标志牌、3mm铝合金面板5000*2500mm 4.基础砼:C30 1500*2400*200 5.挖填土、弃土、运距综合考虑 6.其他详见悬臂式标志杆(L杆)结构设计图 | 套 | 1 |  | 37263.2 | 37263.2
|  | 镇龙院区 | [5 empty] | 210986.3
|  | 镇龙院区-改造工程 | [5 empty] | 114347.2
|  | 整个项目 | [5 empty] | 114347.2
|  | A3老人食堂 | [5 empty] | 28618.98
137 | 010802004003 | 拆除金属门 | 1.拆除类型:拆除原有金属门（含门套）等 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 | m2 | 20.5 |  | 33.56 | 687.98
138 | 011102001005 | 拆除原有门槛石 | 1.拆除的类型:拆除原门槛石 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层 | m2 | 1.84 |  | 22.62 | 41.62
139 | 011203003005 | 铲除原有10mm厚面砖 | 1.拆除的类型:铲除原有10mm厚面砖 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层，清理干净 | m2 | 7.08 |  | 33.87 | 239.8
140 | 011201004003 | 铲除原有墙面抹灰 | 1.拆除的类型:墙面装饰抹灰 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层 | m2 | 14.16 |  | 10.42 | 147.55
141 | 011302001001 | 拆除吊顶天棚 | 1.拆除的类型:铝扣板吊顶 2.拆除基层:轻钢龙骨 | m2 | 25.2 |  | 9.57 | 241.16
142 | 010103002005 | 废料外运 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8 | m3 | 2.72 |  | 92.86 | 252.58
143 | 010802004004 | 304不锈钢门 | 1.门洞口尺寸:304成品不锈钢钢质门（含门套） 2.五金种类、规格:综合考虑 | m2 | 2.64 |  | 1180.5 | 3116.52
144 | 010802001003 | 铝合金门 | 1.门洞口尺寸:成品仿木纹铝合金门 2.门类型:2mm厚仿木纹铝合金门(包含铝合金门框） 3.五金种类、规格:综合考虑 | m2 | 12.58 |  | 962.59 | 12109.38
145 | 010802004005 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:乙级双扇防火门 2.五金种类、规格:闭门器等 3.做法参见12J609-16 | m2 | 5.28 |  | 398.4 | 2103.55
146 | 011203003006 | 300x600仿古砖墙面 | 1.基层类型、部位:5厚聚合物水泥砂浆批荡基层处理，15厚抹压型聚合物水泥防水砂浆 2.基层材料品种、规格:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格:10厚300x600仿古砖墙面，1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 1.62 |  | 205.46 | 332.85
147 | 011203003007 | 外墙砖 | 1.基层类型、部位:15厚1:3水泥砂浆 2.基层材料品种、规格:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 3.面层材料品种、规格:8厚面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 | m2 | 0.18 |  | 191.27 | 34.43
148 | 011201002003 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.108胶水一遍 2.15mm厚1:3水泥砂浆分层抹压找平 3.耐碱纤维网格布一道 4.满刮腻子两遍，砂纸打磨找平 5.白色环保漆无机涂料三遍 | m2 | 14.16 |  | 67.23 | 951.98
149 | 011102001006 | 大理石门槛石 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一遍，2厚聚合物防水涂料，20厚1:3 水泥砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1:1水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:20厚大理石门槛石铺实拍平，水泥浆擦缝 | m2 | 1.6 |  | 407.65 | 652.24
150 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面，3.3m高 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:铝扣板600*600*1.0 | m2 | 25.2 |  | 137.61 | 3467.77
151 | 011207002001 | 铝合金玻璃隔断（4.2*3.2m） | 1.隔墙类型、尺寸:铝合金玻璃、4.2*3.2m 2.骨架、边框材料种类、规格:100*50*2.0铝合金通框架 3.隔板材料品种、规格:上部嵌8mm钢化玻璃+下部嵌2.0厚铝合金板 4.开门种类:电动单扇铝合金玻璃推拉门1.3*2.1m | 个 | 1 |  | 4239.57 | 4239.57
|  | A4疗养楼 | [5 empty] | 21760.85
152 | 010802004006 | 拆除金属门 | 1.拆除类型:拆除原有金属门（含门套）等 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 | m2 | 6.16 |  | 30.19 | 185.97
153 | 011102001007 | 拆除原有门槛石 | 1.拆除的类型:拆除原门槛石 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层 | m2 | 0.56 |  | 22.62 | 12.67
154 | 011203003008 | 铲除原有10mm厚面砖 | 1.拆除的类型:铲除原有10mm厚面砖 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层，清理干净 | m2 | 0.6 |  | 33.87 | 20.32
155 | 011201004004 | 铲除原有墙面抹灰 | 1.拆除的类型:墙面装饰抹灰 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层 | m2 | 3.9 |  | 10.42 | 40.64
156 | 011302001003 | 拆除吊顶天棚 | 1.拆除的类型:铝扣板吊顶 2.拆除基层:轻钢龙骨 | m2 | 29.41 |  | 9.57 | 281.45
157 | 010103002006 | 废料外运 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8 | m3 | 1.87 |  | 92.86 | 173.65
158 | 010802001004 | 铝合金门 | 1.门洞口尺寸:成品仿木纹铝合金门 2.门类型:2mm厚仿木纹铝合金门(包含铝合金门框） 3.五金种类、规格:综合考虑 | m2 | 6.16 |  | 962.59 | 5929.55
159 | 010802004010 | 双扇平开不锈钢门 | 1.门洞口尺寸:1.5*2.2m 2.开启方式:双扇平开 3.框、扇材质:不锈钢 4.五金种类、规格:自动闭门器 | m2 | 3.3 |  | 1311.6 | 4328.28
160 | 011203003009 | 300x600仿古砖墙面 | 1.基层类型、部位:5厚聚合物水泥砂浆批荡基层处理 2.基层材料品种、规格:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格:10厚300x600仿古砖墙面，1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 0.6 |  | 164.64 | 98.78
161 | 011201002004 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.108胶水一遍 2.15mm厚1:3水泥砂浆分层抹压找平 3.耐碱纤维网格布一道 4.满刮腻子两遍，砂纸打磨找平 5.白色环保漆无机涂料三遍 | m2 | 3.9 |  | 67.23 | 262.2
162 | 011102001008 | 大理石门槛石 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一遍，2厚聚合物防水涂料，20厚1:3 水泥砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1:1水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:20厚大理石门槛石铺实拍平，水泥浆擦缝 | m2 | 0.56 |  | 407.65 | 228.28
163 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面，3.3m高 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:铝扣板600*600*1.0 | m2 | 25.2 |  | 137.61 | 3467.77
164 | 011207002002 | 铝合金玻璃隔断（3.85*3.4m） | 1.隔墙类型、尺寸:铝合金玻璃、3.85*3.4m 2.骨架、边框材料种类、规格:100*50*2.0铝合金通框架 3.隔板材料品种、规格:上部嵌8mm钢化玻璃+下部嵌2.0厚铝合金板 4.开门种类:电动双扇不锈钢推拉门1*1.4m | 个 | 1 |  | 5422.12 | 5422.12
165 | 031003004001 | 不锈钢洗手盆 | 1.类型:成品安装 2.材质:不锈钢，感应水龙头 3.规格:560*430mm 4.安装方式:挂墙安装，配套给排水管道安装 | 组 | 1 |  | 1309.17 | 1309.17
|  | A5职工饭堂 | [5 empty] | 16112.01
128 | 010802004007 | 拆除金属门 | 1.拆除类型:拆除原有金属门（含门套）等 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 | m2 | 14.28 |  | 34.73 | 495.94
129 | 011102001009 | 拆除原有门槛石 | 1.拆除的类型:拆除原门槛石 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层 | m2 | 1.36 |  | 22.62 | 30.76
130 | 011203003010 | 铲除原有10mm厚面砖 | 1.拆除的类型:铲除原有10mm厚面砖 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层，清理干净 | m2 | 1.8 |  | 33.87 | 60.97
131 | 011201004005 | 铲除原有墙面抹灰 | 1.拆除的类型:墙面装饰抹灰 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层 | m2 | 10.92 |  | 10.42 | 113.79
132 | 010103002007 | 废料外运 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8 | m3 | 0.86 |  | 92.86 | 79.86
133 | 010802001005 | 铝合金门 | 1.门洞口尺寸:成品仿木纹铝合金门 2.门类型:2mm厚仿木纹铝合金门(包含铝合金门框） 3.五金种类、规格:综合考虑 | m2 | 14.28 |  | 962.59 | 13745.79
134 | 011203003011 | 300x600仿古砖墙面 | 1.基层类型、部位:5厚聚合物水泥砂浆批荡基层处理 2.基层材料品种、规格:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格:10厚300x600仿古砖墙面，1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 1.8 |  | 164.64 | 296.35
135 | 011201002005 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.108胶水一遍 2.15mm厚1:3水泥砂浆分层抹压找平 3.耐碱纤维网格布一道 4.满刮腻子两遍，砂纸打磨找平 5.白色环保漆无机涂料三遍 | m2 | 10.92 |  | 67.23 | 734.15
136 | 011102001010 | 大理石门槛石 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一遍，2厚聚合物防水涂料，20厚1:3 水泥砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1:1水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:20厚大理石门槛石铺实拍平，水泥浆擦缝 | m2 | 1.36 |  | 407.65 | 554.4
|  | A2介护楼、康复护理楼 | [5 empty] | 33565.33
118 | 010802004008 | 拆除金属门 | 1.拆除类型:拆除原有金属门（含门套）等 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 | m2 | 29.26 |  | 28.81 | 842.98
119 | 011102001011 | 拆除原有门槛石 | 1.拆除的类型:拆除原门槛石 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层 | m2 | 2.66 |  | 22.62 | 60.17
120 | 011203003012 | 铲除原有10mm厚面砖 | 1.拆除的类型:铲除原有10mm厚面砖 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层，清理干净 | m2 | 6.84 |  | 33.87 | 231.67
121 | 011201004006 | 铲除原有墙面抹灰 | 1.拆除的类型:墙面装饰抹灰 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层 | m2 | 22.2 |  | 10.42 | 231.32
122 | 010103002008 | 废料外运 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8 | m3 | 1.98 |  | 92.86 | 183.86
123 | 010802001006 | 铝合金门 | 1.门洞口尺寸:成品仿木纹铝合金门 2.门类型:2mm厚仿木纹铝合金门(包含铝合金门框） 3.五金种类、规格:综合考虑 | m2 | 29.26 |  | 962.59 | 28165.38
124 | 011203003013 | 300x600仿古砖墙面 | 1.基层类型、部位:5厚聚合物水泥砂浆批荡基层处理 2.基层材料品种、规格:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格:10厚300x600仿古砖墙面，1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 3.24 |  | 164.64 | 533.43
125 | 011203003014 | 300x600仿古砖墙面（1.5m高） | 1.基层类型、部位:5厚聚合物水泥砂浆批荡基层处理 2.基层类型、部位:15厚抹压型聚合物水泥防水砂浆 3.基层材料品种、规格:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.面层材料品种、规格:10厚300x600仿古砖墙面，1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 3.6 |  | 205.46 | 739.66
126 | 011201002006 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.108胶水一遍 2.15mm厚1:3水泥砂浆分层抹压找平 3.耐碱纤维网格布一道 4.满刮腻子两遍，砂纸打磨找平 5.白色环保漆无机涂料三遍 | m2 | 22.2 |  | 67.23 | 1492.51
127 | 011102001012 | 大理石门槛石 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一遍，2厚聚合物防水涂料，20厚1:3 水泥砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1:1水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:20厚大理石门槛石铺实拍平，水泥浆擦缝 | m2 | 2.66 |  | 407.65 | 1084.35
|  | A9、A10职工宿舍 | [5 empty] | 14290.03
108 | 010802004009 | 拆除金属门 | 1.拆除类型:拆除原有金属门（含门套）等 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 | m2 | 18.3 |  | 17.95 | 328.49
109 | 011102001013 | 拆除原有门槛石 | 1.拆除的类型:拆除原门槛石 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层 | m2 | 0.8 |  | 22.62 | 18.1
110 | 011203003015 | 铲除原有10mm厚面砖 | 1.拆除的类型:铲除原有10mm厚面砖 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层，清理干净 | m2 | 0.24 |  | 33.87 | 8.13
111 | 011201004007 | 铲除原有墙面抹灰 | 1.拆除的类型:墙面装饰抹灰 2.拆除基层:铲除20厚砂浆找平层 | m2 | 5.04 |  | 10.42 | 52.52
112 | 010103002009 | 废料外运 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8 | m3 | 0.91 |  | 92.86 | 84.5
113 | 010802001007 | 铝合金门 | 1.门洞口尺寸:成品仿木纹铝合金门 2.门类型:2mm厚仿木纹铝合金门(包含铝合金门框） 3.五金种类、规格:综合考虑 | m2 | 8.4 |  | 962.59 | 8085.76
114 | 010807001001 | 组合窗 | 1.窗洞口尺寸:3.05*3.3 2.窗类型:2mm厚铝合金窗+6mm钢化玻璃 3.五金种类、规格:综合考虑 | 樘 | 1 |  | 5008.06 | 5008.06
115 | 011203003016 | 300x600仿古砖墙面 | 1.基层类型、部位:5厚聚合物水泥砂浆批荡基层处理 2.基层材料品种、规格:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格:10厚300x600仿古砖墙面，1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 0.24 |  | 164.64 | 39.51
116 | 011201002007 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.108胶水一遍 2.15mm厚1:3水泥砂浆分层抹压找平 3.耐碱纤维网格布一道 4.满刮腻子两遍，砂纸打磨找平 5.白色环保漆无机涂料三遍 | m2 | 5.04 |  | 67.23 | 338.84
117 | 011102001014 | 大理石门槛石 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一遍，2厚聚合物防水涂料，20厚1:3 水泥砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1:1水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:20厚大理石门槛石铺实拍平，水泥浆擦缝 | m2 | 0.8 |  | 407.65 | 326.12
|  | 镇龙院区-景观水池工程 | [5 empty] | 96639.1
|  | 整个项目 | [5 empty] | 96639.1
166 | 010103001001 | 拆除地面 | 1.人工拆除现浇钢筋混凝土 垫层50mm 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2 | 126.28 |  | 61.2 | 7728.34
167 | 060104001001 | 清理表土 | 1.土壤类别:清理地表植被 | m2 | 129.6 |  | 2.13 | 276.05
168 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 100.03 |  | 8.46 | 846.25
169 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原开挖土 | m3 | 58.4 |  | 20.79 | 1214.14
170 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原开挖土 2.运距:3km | m3 | 49.63 |  | 18.25 | 905.75
171 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.基础类型:混凝土垫层 | m3 | 13.33 |  | 443.97 | 5918.12
172 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土强度等:C25(P6抗渗） 2.基础类型:混凝土基础 | m3 | 31.57 |  | 439.46 | 13873.75
173 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土强度等:C25(P6抗渗） 2.墙体类型:钢筋混凝土墙 | m3 | 12.91 |  | 482.4 | 6227.78
174 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 7.06 |  | 31.07 | 219.35
175 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:基础 | m2 | 17.45 |  | 49.11 | 856.97
176 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 111.78 |  | 44.08 | 4927.26
177 | 010506001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.037 |  | 4353.08 | 4514.14
178 | 010506001002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 1.965 |  | 3951.74 | 7765.17
179 | 010506001003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.328 |  | 5535.76 | 1815.73
180 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.防水(防潮)层做法:1.5厚涂膜防水层 2.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆、20厚M5.0水泥砂浆打底层扫毛 | m2 | 6.7 |  | 75.48 | 505.72
181 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 1.防水(防潮)层做法:1.5厚涂膜防水层 2.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆、20厚M5.0水泥砂浆打底层扫毛 | m2 | 20.68 |  | 92.69 | 1916.83
182 | 011102003001 | 马赛克地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚M5.0水泥砂浆打底层扫毛 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:10厚马赛克瓷片（颜色选样） 4.防护层材料种类:1.5厚涂膜防水层 | m2 | 84.2 |  | 168.59 | 14195.28
183 | 011203003001 | 马赛克墙面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚M5.0水泥砂浆打底层扫毛 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:10厚马赛克瓷片（颜色选样） 4.防护层材料种类:1.5厚涂膜防水层 | m2 | 42.97 |  | 193.78 | 8326.73
184 | 011203001001 | 芝麻灰麻石板墙面 20mm厚 | 1.面层材料品种、规格:10厚马赛克瓷片（颜色选样） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 37.78 |  | 135.34 | 5113.15
185 | 011104002001 | 塑木板 3100x150x30 | 1.材质规格：3100*150*30厚塑木板（全防腐处理） | m2 | 9.734 |  | 187.47 | 1824.83
186 | 050103010001 | 睡莲 | 1.种类:睡莲 2.株高:0.3m 3.冠径:0.3m 4.养护期：6个月 | 株 | 12 |  | 31.27 | 375.24
187 | 050103002001 | 罗汉松 | 1.种类:罗汉松 2.株高:2m 3.冠径:1.5m 4.养护期：6个月 | 株 | 1 |  | 3791.46 | 3791.46
188 | 030112020001 | 过滤系统 | 1.包括管道敷设、过滤材料铺设、循环水泵等一切费用 | 套 | 1 |  | 3000 | 3000
189 | 010102005001 | 迁移原有景石 | 1.迁移原有景石，待鱼池施工完成后迁回入内 | 块 | 6 |  | 83.51 | 501.06
合计 | [7 empty] | 3120061.23

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广州市老人院2025年零星维修工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目 |  |  | 181983.41
1.1 |  | 建筑工程 |  |  | 85987.54
1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 85987.54
1.1.1.1 | WMSGCS000001 | 文明施工措施 |  |  | 14664.54
1.1.1.2 | HJBHCS000001 | 环境保护措施 |  |  | 13331.4
1.1.1.3 | LSSSCS000001 | 临时设施措施 |  |  | 17330.82
1.1.1.4 | AQSCCS000001 | 安全生产措施 |  |  | 40660.78
1.1.2 | 2 | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 | 赶工措施费
1.2 |  | 装饰工程 |  |  | 23867.26
1.2.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 18514.38
1.2.1.1 | WMSGCS000002 | 文明施工措施 |  |  | 3157.49
1.2.1.2 | HJBHCS000002 | 环境保护措施 |  |  | 2870.45
1.2.1.3 | LSSSCS000002 | 临时设施措施 |  |  | 3731.58
1.2.1.4 | AQSCCS000002 | 安全生产措施 |  |  | 8754.86
1.2.2 | 2 | 措施实施费用 |  |  | 5352.88
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 | 赶工措施费
1.2.2.6 | 011601002001 | 垂直运输 |  |  | 5352.88
1.3 |  | 安装工程 |  |  | 19255.78
1.3.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 19255.78
1.3.1.1 | WMSGCS000003 | 文明施工措施 |  |  | 3283.93
1.3.1.2 | HJBHCS000003 | 环境保护措施 |  |  | 2985.39
1.3.1.3 | LSSSCS000003 | 临时设施措施 |  |  | 3881.01
1.3.1.4 | AQSCCS000003 | 安全生产措施 |  |  | 9105.45
1.3.2 | 2 | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 | 夜间施工增加费
1.4 |  | 市政工程 |  |  | 52872.83
1.4.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 52872.83
1.4.1.1 | WMSGCS000004 | 文明施工措施 |  |  | 10574.57
1.4.1.2 | HJBHCS000004 | 环境保护措施 |  |  | 9613.24
1.4.1.3 | LSSSCS000004 | 临时设施措施 |  |  | 12497.21
1.4.1.4 | AQSCCS000004 | 安全生产措施 |  |  | 20187.81
1.4.2 | 2 | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 | 赶工措施费
1.5 |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 | 安全生产措施
1.5.2 | 2 | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 | 赶工措施费
1.6 |  | 其他工程
合计 |  |  |  |  | 181983.41 | -

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广州市老人院2025年零星维修工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 156003.06 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费 | 53937.64
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  | 209940.7 |  |  |  | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：广州市老人院2025年零星维修工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 | 3511985.34 |  | 9 | 316078.68
合计 | [5 empty] | 316078.68